| 序号 | 建（构）筑物 名称 | 使用单位 | 建设年代 | 建筑 面积 | 层数 | 地址 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理科大楼 | 理学院 | 2012 |  | 6层 | 北校区 | A111、A213墙体下大雨会渗水 A521、A504、A506等办公室墙有裂缝 另有10间办公室墙面脱皮、E338屋顶管道护层掉落 |

防震减灾隐患排查情况统计表